## 【シーケンス図】起動-TCP通信-UDP通信【正常系】
シーケンス図 起動-TCP通信-UDP通信【正常系】
| main |  |  | AppConfig | CSVIO |  |  |  | MCprotocolManager |  | scheduller |  | queue (Request) |  |  | Worker① (TCP) |  |  | DataLump | Worker② (UDP) |  | PLCTransactionData |  | TCPClient | UDPClient |  | List (Respons) |  |  |  | WriteFile |  | PLC | サーバ
[10 empty] | タスクをキューに入れる | [5 empty] | キューを監視する |  |  |  | リストを監視する
起動→→→ |  | 設定ファイルを読込
リクエストcsvファイルを読込、mapデータに変換
mapデータをコピーし送信時間間隔でソートされたコピーデータを作成。送信時間間隔のまとまり毎にDataLumpに登録
mapデータをアドレスが近いものが
ひとまとまりとなるように加工・並び替え
[6 empty] | ひとまとまりずつ、 |  | PLCTransactionDataクラスに格納
PLCTransactionData内の情報からMCプロトコルを作成。作成データはPLCTransactionData内に格納
PLCTransactionDataを全てスケジューラに登録
※タスク＝PLCTransactionData
タスクをキューに入れる
キューからタスクを取る
タスク内のMCプロトコルでリクエスト
TCPリクエスト
タスクにキューを入れる
TCPレスポンス
レスポンス受け取り。受け取りデータはタスク内のオブジェクトに格納
タスクがサーバーへ送信できるかどうかチェック（まとめて送信するため）
OKが返ってきたら
[12 empty] | タスクにキューを入れる |  | キューを見る
送信間隔ごとにまとめたレスポンスをリストに入れる
未送信ファイル読み出し
メソッド呼び出し
UDP送信
OK 返信
OKだったレスポンスをファイルから削除
リストからレスポンスを取る
メソッド呼び出し
UDP送信
OK 返信
OKだったレスポンスをリストから削除
n-2個
[29 empty] | リスト読み出し |  |  | ファイル書き出し
[ if ]タスクの実行時間が来たら
[loop] 無限ループ
[loop] キューにタスクがある限りループ
[loop] 無限ループ
[loop] 未送信ファイルに中身がある限りループ
[ if ] YYYY/MM/DD/12:00:00
リストにn個以上溜まっていたら

## 【シーケンス図】TCP通信【異常系】
シーケンス図 TCP通信【異常系】
| main | scheduller |  |  | queue (Request) |  | Worker (TCP) |  |  | TCPClient |  | PLC
起動→→→
キューに入れる
キューから出す
メソッド呼び出し
TCP接続・送信
失敗
失敗レスポンス
『IsConnectedPLC』
をfalseに変更
キューを空にする
scheduller休止
TCPの接続不可状態はグローバルな変数
『IsConnectedPLC』boolで管理する予定
初期値は false
このシーケンス図は途中で失敗したという想定です。
[ if ] IsConnectedPLCがfalseだったら
condition_variableを使って、スレッドの休止と開始を管理した方がより良いのだろうか。isConnectedPLC変数だけで丸く収まるのであればこれだけでやりたい。

## 【シーケンス図】UDP通信【異常系】
シーケンス図 UDP通信【異常系】
| Worker② (UDP) |  |  | UDPClient |  |  | WriteFile | ファイル | サーバ
リストを監視する
メソッド呼び出し
UDP
『IsConnectedServer』をfalse
『IsConnectedServer』がfalseだったら、リストの中は送らず、テスト送信をし続け応答を待つ
UDPの接続不可状態はグローバルな変数
『IsConnectedServer』boolで管理する予定
初期値は true
[ if ] n秒経過
正常系シートの構造にすると、異常系での処理はいらない想定。
（サーバーからの応答をまってサーバーと不通か確認する処理も不要）

## TCP通信の構造
TCP通信の構造
PLCへのTCPリクエスト通信をするうえで、以下を留意し設計した。
|  | ■ | 一つのPLCにつき、複数のリクエストが発生する可能性がある。
|  | ■ | 複数のリクエストはPLCに同時にされてはならない。
|  |  |  | ※ | 同時リクエストにどこまで耐えるかは未確認のため、確認する必要がある。
|  | ■ | 以上を踏まえた本システムのTCP通信を図解する。
|  |  | ① | 複数のリクエストデータを読み込み
|  |  | ② | リクエスト内容をタイマー（スケジューラクラス）にタスクとして登録する
|  |  | ③ | スケジューラクラスは、タスクの送信間隔に従い、キュー登録
[5 empty] | → | １秒経過
|  |  | ④ | ワーカークラスは、キューを常に監視し、キューにタスクが入れられ次第、タスクを取り出しPLCにリクエスト送信
※仮に複数のタスクが同タイミングになってしまったとしても、
キューの取り出しに間隔を設けることで、同時リクエストにはならない。
|  |  | ★ | 上記構造の利点
[5 empty] | ① | たまたま同じタイミングで複数のリクエストが重なってしまっても、複数のリクエストが同期的な処理となり、PLCへ同時要求しない。
[5 empty] | ② | リクエストの種類が多くなったとしても、リクエストごとにスレッドを分けるやり方と比べて消費スレッドが少ない。
※基本的に非同期的に走るスレッドは、タイミングを見ているスケジューラークラスと、キューを常に監視しているワーカークラスだけとなる。
リクエストA
対象アドレス：D001
リクエスト間隔：１秒毎
リクエストB
対象アドレス：D050
リクエスト間隔：１分毎
タスク① １秒間隔
リクエストA
対象アドレス：D001
リクエスト間隔：１秒毎
タスク② １分間隔
リクエストB
対象アドレス：D050
リクエスト間隔：１分毎
キュー
タスク① １秒間隔
タスク①
キュー
タスク①
PLC
ワーカークラス
タスク①

## UDP通信の構造
UDP通信の構造
サーバへのUDP通信をするうえで、以下を留意し設計した。
|  | ■ | 同じタイミングであらゆる方向からの大量I/O処理（ファイル書き込み）をなくすようにした。
|  | ■ | 以上を踏まえた本システムのUDP通信を図解する。
|  |  | ① | UDPキューに溜まっているレスポンスを取り出し、UDP送信を行う。
|  |  | ② | 送信に成功した場合はAckが返され、Ackの内容に該当するレスポンスデータをキューから削除する。
Ack OK
|  |  | ③ | Ack OKが返ってこなかった（失敗した）レスポンスデータはどんどん溜まる。
|  |  | ④ | ライトワーカークラスが常に監視し、一定量でファイルに書き出す。
|  |  | ★ | 上記構造の利点
[5 empty] | ① | ファイルの書き出しはライトワーカークラスに一任されるため、ロックを取り合うことがない。
キュー
キュー
ライトワーカークラス
レスポンスA
サーバ
キュー
サーバ
キュー
レスポンスD
レスポンスC
レスポンスB
レスポンスC
レスポンスB
レスポンスD
ファイル
レスポンスB
レスポンスD
レスポンスC