## TCP通信の構造
TCP通信の構造
PLCへのTCPリクエスト通信をするうえで、以下を留意し設計した。
|  | ■ | 一つのPLCにつき、複数のリクエストが発生する可能性がある。
|  | ■ | 複数のリクエストはPLCに同時にされてはならない。
|  |  |  | ※ | 同時リクエストにどこまで耐えるかは未確認のため、確認する必要がある。
|  | ■ | 以上を踏まえた本システムのTCP通信を図解する。
|  |  | ① | 複数のリクエストデータを読み込み
|  |  | ② | リクエスト内容をタイマー（スケジューラクラス）にタスクとして登録する
|  |  | ③ | スケジューラクラスは、タスクの送信間隔に従い、キュー登録
[5 empty] | → | １秒経過
|  |  | ④ | ワーカークラスは、キューを常に監視し、キューにタスクが入れられ次第、タスクを取り出しPLCにリクエスト送信
|  |  | ★ | 上記構造の利点
[5 empty] | ① | たまたま同じタイミングで複数のリクエストが重なってしまっても、複数のリクエストが同期的な処理となり、PLCへ同時要求しない。
[5 empty] | ② | リクエストの種類が多くなったとしても、リクエストごとにスレッドを分けるやり方と比べて消費スレッドが少ない。
※基本的に非同期的に走るスレッドは、タイミングを見ているスケジューラークラスと、キューを常に監視しているワーカークラスだけとなる。
リクエストA
対象アドレス：D001
リクエスト間隔：１秒毎
リクエストB
対象アドレス：D050
リクエスト間隔：１分毎
タスク① １秒間隔
リクエストA
対象アドレス：D001
リクエスト間隔：１秒毎
タスク② １分間隔
リクエストB
対象アドレス：D050
リクエスト間隔：１分毎
キュー
タスク① １秒間隔
タスク①
キュー
タスク①
PLC
ワーカークラス
タスク①

## UDP通信の構造
UDP通信の構造
サーバへのUDP通信をするうえで、以下を留意し設計した。
|  | ■ | 同じタイミングであらゆる方向からの大量I/O処理（ファイル書き込み）をなくすようにした。
|  | ■ | 以上を踏まえた本システムのUDP通信を図解する。
|  |  | ① | UDPキューに溜まっているレスポンスを取り出し、UDP送信を行う。
|  |  | ② | 送信に成功した場合はAckが返され、Ackの内容に該当するレスポンスデータをキューから削除する。
Ack OK
|  |  | ③ | Ack OKが返ってこなかった（失敗した）レスポンスデータはどんどん溜まる。
|  |  | ④ | ライトワーカークラスが常に監視し、一定量でファイルに書き出す。
|  |  | ★ | 上記構造の利点
[5 empty] | ① | ファイルの書き出しはライトワーカークラスに一任されるため、ロックを取り合うことがない。
キュー
キュー
ライトワーカークラス
レスポンスA
サーバ
キュー
サーバ
キュー
レスポンスD
レスポンスC
レスポンスB
レスポンスC
レスポンスB
レスポンスD
ファイル
レスポンスB
レスポンスD
レスポンスC

## 【シーケンス図】起動-TCP通信-UDP通信
シーケンス図 起動-TCP通信-UDP通信
| main |  |  |  | PLCSettings | PLCRequest |  | scheduller |  | queue (Request) |  | Worker① (TCP) |  |  | Worker② (UDP) |  | TCPClient |  | UDPClient |  | List (Respons) |  |  | WriteFile |  | PLC | サーバ
[7 empty] | タスクをキューに入れる |  |  |  |  | キューを監視する |  |  | リストを監視する
ファイルを読込、データを格納
ファイルを読込、データを格納
上記２つのデータからリクエストタスクを作成し、スケジューラに登録
タスクをキューに入れる
キューからタスクを取る
メソッド呼び出し
TCPリクエスト
タスクにキューを入れる
TCPレスポンス
レスポンス受け取り
現在時刻（とシリアルID）をレスポンスに付与
[9 empty] | タスクにキューを入れる |  | キューを見る
レスポンスをリストに入れる
リストからレスポンスを取る
メソッド呼び出し
UDP送信
ACK OK 返信
ACK OKだったレスポンスをリストから削除する。
リストを見る
リストからレスポンスを取り出し
ファイル書き出し
[ if ]タスクの実行時間が来たら
[loop] 無限ループ
[loop] キューにタスクがある限りループ
[loop] リストにレスポンスがある限りループ
[ if ] リストがたまってきたら